## Sheet1
消防安全检查表
| 检查部门： | 检查时间： | 检查人：
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况及隐患内容
1 | 消防教育培训 | 检查是否对新员工进行了二、三级教育、考试。
2 |  | 检查是否落实了新员工师徒帮带责任。
3 |  | 近期公司部置的消防安全教育培训工作完成情况。
4 |  | 抽查员工掌握“四懂四会”知识情况。
5 |  | 抽查员工掌握本车间消防应急预案情况。
6 | 消防设施和消防安全管理 | 部门车间消防器材设施、应急灯、安全疏散指示标志是否齐全有效。
7 |  | 消防器材设施是否明确责任人并有效管理。
8 |  | 消防报警装置是否有效，控制室有专人值班。
消防泵运行控制开关。
9 |  | 消防栓箱内配套设施是否完整。
10 |  | 安全出口，消防通道是否畅通。安全门旁是否配有锤子。
12 |  | 是否进行了每周一次的消防安全检查，并对重点部位如防火防爆岗位、夹层、特种设备、无菌室等进行定期专项检查并形成记录，落实整改。
13 |  | 厂房的避雷设施是否齐全完好。
14 |  | 动火、用电和夹层作业是否办理相关手续。
15 |  | 仓库货物是否满足“五距”要求，仓库照明是否符合消防安全要求。
部门进行物料理化性质及安全注意事项自查情况。
危险化学品使用、储存、运输是否符合消防安全要求。
17 | 消防应急管理 | 是否制定了本车间消防应急预案，内容符合公司制定预案导则要求。
18 |  | 岗位人员是否掌握相应的应急预案（知识）。
19 |  | 消防物品是否定位（消防栓是否完好，消防物品是否定制检查、）。
20 | 特种设备 | 使用气瓶的防护帽、防护圈等安全附件是否齐全完好。
21 |  | 使用、存放易燃有害介质气瓶的场所是否有效通风，符合消防安全要求。
22 |  | 使用氧气瓶、乙炔瓶时应符合安全距离，使用乙炔气瓶应立放并安装回火器。
23 |  | 安全附件是否完好有效压力表、安全阀应在有效期内，应正确安装。
24 |  | 操作人员应具有有效的特种作业操作证。
空调系统防火设施如防火阀等